ICS 13.060.25

P41

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T 943—2014

行业用水定额

industry water-use quota

2014 - 12-16发布

2015 - 01 - 01实施

陕西省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009所规定的原则起草。

本标准由陕西省水利厅提出并归口。

本标准起草单位：陕西省水资源管理办公室、陕西省水利电力勘测设计研究院、西北农林科技大学水利与建筑工程学院。

本标准主要起草人：吴萍、毛小惠、冯缠利、贾亚平、马孝义、高旭艳、聂卫波、龙正未、刘永刚、鱼晓利、杨建宏、王栋、孙琦、王光社、甘学涛、李宏革、薛亚丽。

本标准由陕西省水利厅负责解释。

本标准首次发布。

行业用水定额

- 范围

本标准规定了陕西省工业、农业、居民生活及公共建筑和设施用水的定额指标。

本标准适用于省域内水资源规划、取水许可审批、用水计划管理、节约用水管理、建设项目水资源论证以及用水总量控制等工作。本标准中未涉及的行业和产品，其用水定额可参照相近行业、相近产品的定额。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754  国民经济行业分类与代码

GB/T 12452  企业水平衡测试通则

GB/T 17367  取水许可技术考核与管理通则

CJ 42  工业用水考核标准及计算方法

SL 13  灌溉试验规范

用水定额编制技术导则（试行）  水利部

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

新水量 quantity of first used water

取自任何水源被第一次利用的水量。

用水定额 water consumpion quota

指每计量单位需要的新水量标准。

- 注：计量单位指人、床、次、d、t 、m2、m3、100m、kg、台 、辆、头等。

工业用水定额 industry water quota

生产单位产品需要的综合用水量。工业用水定额根据项目性质分为定额A和定额B。

- 定额A代表先进用水定额，主要用于新建、改扩建、再建项目的用水控制上限；定额B代表通用用水定额，主要用于已建项目的用水控制上限。综合用水包括生产区域内的生产和辅助性生产用水总量。

生活用水定额 domestic  water  use quota

包括居民生活和城镇公共两大类。居民生活用水指居民家庭日常生活用水；城镇公共用水指除城镇居民生活用水外的城镇用水。

灌溉定额 irrigation quota

作物播种前（或水稻插秧前）及全生育期内（多年生作物以一年为期），单位面积上各次田间净灌溉用水量之和，以m3/亩表示。

- 主要行业用水定额

  - 一般规定

    - 工业用水定额中新建、扩建项目采用定额A，已有项目采用定额B。

    - 本标准按照关中、陕南、陕北三大区域进行编制。

    - 生活用水定额为日平均用水定额。

    - 农业灌溉定额中的干旱年、中等年、湿润年是指降水频率为75%、50%、25%的年份。

    - 陕西省农业灌溉定额分区见表1。

- 陕西省农业灌溉定额分区表

| 分 区 |  | 所属县（区、市） |
| --- | --- | --- |
| 陕北 | 长城沿线风沙区 | 定边、靖边、横山、榆林、神木、府谷 |
|  | 黄土丘陵沟壑区 | 佳县、吴堡、米脂、绥德、子洲、清涧、延安、子长、延川、 延长、安塞、志丹、吴起、甘泉 |
|  | 黄土高原沟壑区 | 洛川、富县、黄陵、黄龙、宜川、宜君 |
| 关中 | 渭北旱塬区 | 耀州区、王益区、印台区、白水、澄城、合阳、韩城、长武、彬县、旬邑、 永寿、淳化、麟游 |
|  | 关中东部平原区 | 潼关、华阴、华县、临渭区、临潼、蓝田、大荔、蒲城、 富平、泾阳、三原、高陵 |
|  | 关中南部平原区 | 新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区、周至、户县、陈仓区、眉县 |
|  | 关中西部平原区 | 礼泉、秦都区、渭城区、武功、乾县、兴平、扶风、岐山、凤翔、陇县、 千阳、渭滨区、金台区、杨凌区 |
| 陕南 | 汉中安康丘陵山区 | 凤县、太白、略阳、宁强、佛坪、留坝、西乡、镇巴、汉滨区、岚皋、汉阴、石泉、宁陕、紫阳、旬阳、平利、镇坪、白河 |
|  | 商洛丘陵浅山区 | 商州区、洛南、山阳、丹凤、商南、镇安、柞水 |
|  | 汉中盆地及 陕南川道区 | 汉台区、勉县、南郑、城固、洋县的大部分，宁强、西乡的一部分盆地和汉阴、汉滨区、石泉一部分月河川道以及平利县的吉阴等一些平坝。 |

  - 行业用水定额表

    - 工业用水定额表

- 煤炭开采和洗选业（B06）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 1 | 烟煤和无烟煤 的开采洗选 （B061） | 采煤 | m3/t | 0.10 | 0.20 | 井工煤矿 |
|  |  |  | m3/t | 0.20 | 0.30 | 露天煤矿 |
|  |  | 选煤 | m3/t | 0.10 | 0.14 |  |

- 石油和天然气开采业（B07）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 2 | 石油开采a（B071） | 天然原油 | m3/t | 3.0 | 4.0 | 吨原油 |
|  |  | 钻井作业 | m3/100m进尺 | 25 | 30 |  |
| 3 | 天然气开采（B072） | 天然气开采 | m3/万m3 | 0.15 | 0.25 |  |
| - 定额中石油开采用水定额为注水油井用水定额。 |  |  |  |  |  |  |

- 黑色金属矿采选业（B08）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 4 | 铁矿采选 （B081） | 采矿 | m3/t | 0.20 | 0.25 |  |
|  |  | 选矿 | m3/t | 4.0 | 7.0 | 单位原矿 |

- 有色金属矿采选业（B09）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 5 | 常用有色金属矿采选（B091) | 铜矿石 | m3/t | 0.17 | 0.2 | 开采 |
|  |  | 铜精粉 | m3/t | 2 | 2.5 | 选矿 |
|  |  | 铅锌矿石 | m3/t | 0.17 | 0.2 | 开采 |
|  |  | 铅、锌精粉 | m3/t | 1.5 | 2 | 选矿 |
|  |  | 镍精粉 | m3/t | 2 | 3 | 选矿 |
| 6 | 贵金属矿采选（B092） | 金矿选矿 | m3/t | 0.8 | 1 | 采选矿 |
|  |  | 金精粉 | m3/t | 0.4 | 0.45 |  |
| 7 | 稀有稀土金属矿采选 （B093） | 钨钼矿 | m3/t | 1.2 | 1.5 | 采选矿 |

- 非金属矿采选业（B10）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 8 | 土砂石开采（B101） | 石灰石、石膏 | m3/t | 0.10 | 0.15 |  |
| 9 | 采盐业（B103） | 工业盐 | m3/t | 0.80 | 1.2 |  |

- 农副食品加工业（C13）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 10 | 谷物磨制（C131） | 精制大米 | m3/t | 0.08 | 0.10 |  |
|  |  | 面粉 | m3/t | 0.30 | 0.50 |  |
|  |  | 小米 | m3/t | 0.20 | 0.25 |  |
| 11 | 饲料加工（C132） | 饲料 | m3/t | 0.20 | 0.25 |  |
| 12 | 植物油加工（C133） | 豆油 | m3/t | 0.80 | 1.2 | 浸出 |
|  |  |  | m3/t | 0.30 | 0.40 | 精炼 |
|  |  | 菜籽油 | m3/t | 3.5 | 5.0 | 压榨 |
|  |  |  | m3/t | 2.5 | 3.0 | 浸出 |
| 13 | 屠宰及肉类加工（C135） | 猪 | m3/头 | 0.25 | 0.30 |  |
|  |  | 牛 | m3/头 | 1.0 | 1.2 |  |
|  |  | 羊 | m3/只 | 0.13 | 0.20 |  |
|  |  | 鸡 | m3/只 | 0.01 | 0.012 |  |
|  |  | 肉制品加工 | m3/t | 9.0 | 11.0 | 熟肉制品 |
| 14 | 水产品加工（C136） | 水产品 | m3/t | 2.0 | 2.5 |  |
| 15 | 其他农副食品加工（C139） | 豆制品 | m3/t | 5.0 | 6.0 |  |
|  |  | 淀粉 | m3/t | 4.5 | 5.5 | 玉米淀粉 |
| 16 | 焙烤食品制造 （C141） | 糕点 | m3/t | 3.0 | 4.5 |  |
|  |  | 饼干 | m3/t | 2.5 | 3.0 |  |
|  |  | 面包 | m3/t | 6.5 | 7.0 |  |
| 17 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 （C142） | 酥糖 | m3/t | 4.0 | 5.0 |  |
|  |  | 水果糖 | m3/t | 2.5 | 3.0 |  |
|  |  | 巧克力 | m3/t | 4.5 | 5.5 |  |
| 18 | 方便食品制造 （C143） | 挂面 | m3/t | 1.5 | 1.8 |  |
|  |  | 方便面 | m3/t | 1.2 | 1.5 |  |

- 表7（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 18 | 方便食品制造（C143） | 速冻食品 | m3/t | 2.5 | 3.0 |  |
| 19 | 液体乳及乳制品制造 （C144） | 全脂奶粉 | m3/t | 30 | 50 |  |
|  |  | 纯牛奶 | m3/t | 3.5 | 5.5 |  |
|  |  | 酸奶 | m3/t | 3.5 | 6.0 |  |
| 20 | 罐头制造 （C145） | 水果 | m3/t | 15 | 18 |  |
|  |  | 蔬菜 | m3/t | 17 | 21 |  |
|  |  | 肉类 | m3/t | 11 | 15 |  |
| 21 | 调味品、发酵制品制造 （C146） | 酱油 | m3/t | 2.5 | 3.5 |  |
|  |  | 味精 | m3/t | 40 | 50 |  |
|  |  | 食醋 | m3/t | 2.5 | 3.0 |  |
| 22 | 其他食品制造 （C149） | 冰淇淋 | m3/t | 12 | 15 |  |
|  |  | 精制盐 | m3/t | 0.60 | 0.80 |  |

- 饮料制造业（C15）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 23 | 酒的制造 （C151） | 酒精 | m3/kl | 20 | 30 | 谷类、薯类原料 |
|  |  |  | m3/kl | 40 | 50 | 蜜糖原料 |
|  |  | 啤酒 | m3/kl | 5.5 | 6.0 |  |
|  |  | 葡萄酒 | m3/kl | 4.0 | 5.5 |  |
| 23 | 酒的制造（C151) | 白酒 | m3/kl | 30 | 35 |  |
| 24 | 饮料制造（C152) | 碳酸饮料 | m3/t | 2.8 | 3.5 |  |
|  |  | 矿泉水 | m3/t | 1.8 | 2 |  |
|  |  | 纯净水、矿物质水 | m3/t | 2.5 | 3.2 |  |
|  |  | 果蔬汁 | m3/t | 3 | 4 | 冷灌装 |
|  |  | 茶饮料 | m3/t | 3.5 | 5 | PET瓶、三片罐等 热灌装、纸塑 |
|  |  | 特殊用途饮料 | m3/t | 3 | 5 | 无菌灌装 |
|  |  | 风味饮料 | m3/t | 3 | 4.5 |  |
|  |  | 植物蛋白饮料 | m3/t | 8 | 9 |  |
|  |  | 复合蛋白饮料 | m3/t | 8 | 9 |  |

- 表8（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 24 | 饮料制造（C152) | 含乳饮料 | m3/t | 6 | 7.5 | 配制型 |
|  |  | 咖啡饮料 | m3/t | 6 | 8 |  |
|  |  | 植物饮料 | m3/t | 6 | 8 |  |
|  |  | 奶茶饮料 | m3/t | 6 | 8 |  |
|  |  | 果蔬原浆、浓缩饮料 | m3/t | 10 | 12 | ≥200L无菌包装 |

- 烟草制造业（C16）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 25 | 烟叶复烤（C161） | 烟叶复烤 | m3/t | 2.5 | 3.0 |  |
| 26 | 卷烟制造（C162） | 卷烟a | m3/万支 | 0.14 | 0.20 | 无城市集中供热 |
|  |  |  |  | 0.08 | 0.15 | 有城市集中供热 |
| - 卷烟制造业中卷烟产品标准为 烟支圆周×（烟条长度+滤嘴长度）=24.5 mm×（64+20）mm。 |  |  |  |  |  |  |

- 纺织业（C17）

| 序号 | 类别名称 |  | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |  |
| 27 | 棉纺织及印染精加工 （C171） | 棉纺织 | 棉纱 | m3/t | 50 | 80 |  |
|  |  |  | 棉布 | m3/100m | 0.6 | 1.0 |  |
|  |  | 染整产品a | 棉及棉混纺 | m3/100m | 2 | 3 |  |
| 28 | 毛纺织和染整精加工（C172） | 毛纺织 | 洗原毛 | m3/t原毛 |  | 20 |  |
|  |  |  | 毛粗纺 | m3/100m |  | 22 |  |
|  |  |  | 毛精纺 | m3/100m |  | 20 |  |
|  |  |  | 绒线 | m3/t |  | 60 |  |
|  |  |  | 精梳毛织物 | m3/100m |  | 22 |  |
| 29 | 丝绢纺织及印染精加工（C174） | 丝织品 | 丝织品 | m3/100m |  | 4 |  |
|  |  | 染整产品 | 丝绸织物 | m3/100m |  | 4.5 |  |

- 表10（续）

| 序号 | 类别名称 |  | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |  |
| 30 | 化纤织造及印染精加工（C175） | 化纤织造 | 涤纶 | m3/t |  | 10 |  |
|  |  |  | 氨纶 | m3/t |  | 1.7 |  |
|  |  |  | 聚酯 | m3/t |  | 80 |  |
|  |  | 染整产品 | 印染布 | m3/100m |  | 3 |  |
| - 棉、麻、化纤及混纺机织物基准染整产品为标准品，标准品折合系数为1。标准品的百米坯布重量为10.0kg～14.0kg/100m，布幅宽度为152cm及以下； - 丝绢纺织物基准染整产品为标准品，标准品折合系数为1，标准品的百米坯布重量为6.0 kg～8.0kg/100m，布幅宽度为114cm及以下； - 毛织物基准染整产品为标准品，标准品折合系数为1。标准品的百米坯布重量为20.0 kg～30.0 kg/100m，布幅宽度为150cm； - 当产品不同时，可根据织物的长度、幅宽、厚度等，参考《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T 18916.4—2012）进行换算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 纺织服装、服饰业（C18）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 31 | 服装制造 （C181） | 机织服装 | m3/百件 | 3.4 | 3.7 |  |
|  |  | 机织服装 | m3/t | 8.0 | 10 |  |

- 皮革、毛皮、毛（绒）及其制品业（C19）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 32 | 皮革鞣制加工 （C191） | 猪轻革 | m3/m2 | 0.15 | 0.20 |  |
|  |  | 羊革 | m3/m2 | 0.27 | 0.30 |  |
|  |  | 牛轻革 | m3/m2 | 0.35 | 0.40 |  |
| 32 | 皮革鞣制加工 （C191） | 合成革 | m3/t | 3.5 | 4.0 | 干法 |
|  |  |  | m3/t | 8.0 | 9.0 | 湿法 |
| 33 | 皮革制品制造 （C192） | 皮鞋 | m3/百双 | 6.0 | 7.5 |  |
|  |  | 皮件 | m3/100m2 | 5.0 | 6.0 |  |

- 表12（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 34 | 毛皮鞣制及制品加工 （C193） | 毛皮服装 | m3/万件 | 500 | 550 |  |
| 35 | 羽毛（绒）加工及 制品制造（C194） | 羽绒服 | m3/万件 | 600 | 700 |  |
| - 牛轻革指以牛皮为原料，采用铬鞣法进行鞣制的质量较轻、张幅较小的牛皮； - 皮革鞣制加工业中除猪轻革取水定额为原皮外其余均指单位成品革耗水量。 |  |  |  |  |  |  |

- 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业（C20）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 36 | 人造板行业（C202） | 纤维板 | m3/m3 | 0.80 | 1.0 | 中密度 |
|  | 人造板行业（C202） | 刨花板 | m3/m3 | 1 | 1.2 |  |
|  |  | 细木工板 | m3/m3 | 1.6 | 1.8 |  |

- 造纸及纸制品业（C22）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 37 | 纸浆制造 （C221） | 漂白化学木浆 | m3/Adt | 70 | 90 | 吨风干浆 |
|  |  | 本色化学木浆 | m3/Adt | 45 | 60 |  |
|  |  | 漂白化学非木浆 | m3/Adt | 100 | 130 |  |
|  |  | 机械木浆 | m3/Adt | 30 | 35 |  |
|  |  | 脱墨废纸浆 | m3/Adt | 18 | 22 |  |
|  |  | 未脱墨废纸浆 | m3/Adt | 13 | 18 |  |
| 38 | 造纸 （C222） | 新闻纸 | m3/t | 16 | 20 |  |
|  |  | 印刷书写纸 | m3/t | 30 | 35 |  |
|  |  | 生活用纸 | m3/t | 30 |  |  |
|  |  | 包装用纸 | m3/t | 20 |  | 25 |
| 39 | 纸制品 （C223） | 白纸板 | m3/t | 30 |  |  |
|  |  | 箱纸板 | m3/t | 22 |  | 25 |
|  |  | 瓦楞用纸 | m3/t | 20 |  | 25 |

- 表14（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| - 纸浆取水定额以吨风干浆计，风干浆指含水率为10%的纸浆； - 生产漂白脱墨废纸浆时，用水定额允许在脱墨废纸浆的基础上增加10m3/t； - 生产涂布类纸及纸板时，允许在相应的定额基础上增加10m3/t。 |  |  |  |  |  |  |

- 石油加工、炼焦及核燃料加工业（C25）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 40 | 精炼石油产品的制造 （C251） | 石油炼制 | m3/t | 0.60 | 0.75 |  |
|  |  | 沥青 | m3/t | 0.05 | 0.07 |  |
| 41 | 炼焦（C252） | 焦炭 | m3/t | 2.5 | 3.0 |  |
|  |  | 兰炭 | m3/t | 0.15 | 0.20 |  |

- 化学原料及化学制品制造业（C26）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 |  | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |  |
| 42 | 基础化学原料制造 （C261） | 无机酸 | 硫酸a | m3/t | 3.3 | 4.5 | 硫磺制酸 |
|  |  |  |  | m3/t | 4.5 | 6.0 | 硫铁矿制酸 |
|  |  |  | 盐酸 | m3/t | 3.0 | 4.0 |  |
|  |  |  | 磷酸 | m3/t | 7.5 | 8.0 | 湿法 |
|  |  |  | 硝酸 | m3/t | 4.0 | 4.5 |  |
|  |  | 无机碱 | 烧碱 | m3/t | 8.0 | 8.5 | 隔膜法 |
|  |  |  |  | m3/t | 6.0 | 6.5 | 离子膜法 |
|  |  |  | 纯碱b | m3/t | 7.0 | 8.0 | 氨碱法a |
|  |  |  |  | m3/t | 5.3 | 6.5 | 联碱法 |
|  |  | 无机盐 | 三聚磷酸钠 | m3/t | 35 | 40 |  |
|  |  |  | 硅酸钠 | m3/t | 1.5 | 2.0 |  |
|  |  | 无机盐 | 亚硝酸钠 | m3/t | 2.0 | 2.5 |  |
|  |  |  | 硫酸铝 | m3/t | 5.5 | 7.0 |  |
|  |  |  | 氯酸钾 | m3/t | 15 | 17 |  |
|  |  |  | 氯酸钠 | m3/t | 12 | 15 |  |
|  |  | 有机化学 原料制造 | 甲醇 | m3/t | 9.0 | 12 | 煤为原料 |
|  |  |  |  | m3/t | 6.0 | 8.0 | 天然气为原料 |

- 表16（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 |  | 单位 | 定额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A |  | B |  |
| 42 | 基础化学 原料制造 （C261） | 有机化学 原料制造 | 甲醛 | m3/t | 3.5 |  | 4.0 | 原料为甲醇 |
|  |  |  | 乙烯 | m3/t | 12 |  | 15 | 煤为原料 |
|  |  |  | 丙烯 | m3/t | 12 |  | 15 | 煤为原料 |
|  |  |  | 二甲醚 | m3/t | 1.1 |  | 1.3 | 原料为甲醇 |
|  |  |  | 甲苯 | m3/t | 6.1 |  | 7.5 | 合成气制芳烃 |
|  |  |  | 乙二醇 | m3/t | 7.0 |  | 9.5 | 原料为乙烯、氧气 |
|  |  |  | 电石 | m3/t | 0.80 |  | 1.0 | 密闭炉内电热法 |
|  |  |  | 醋酸 | m3/t | 6.0 |  | 7.0 | 原料为甲醇 |
|  |  | 其他基础化学原料制造 | 煤制油 | m3/t | 7.5 |  | 9.0 | 煤直接制油 |
|  |  |  |  | m3/t | 8.0 |  | 10 | 煤间接制油 |
|  |  |  | 黄磷 | m3/t | 8.0 |  | 9.0 |  |
|  |  |  | 液氯 | m3/t | 2.5 |  | 3 |  |
|  |  |  | 甲胺 | m3/t | 55 |  | 55 |  |
|  |  |  | 氧气 | m3/t | 1.8 |  | 2.2 |  |
| 43 | 肥料制造（C262） | 氮肥制造 | 合成氨 | m3/t | 7 | 9 |  | 天然气为原料 |
|  |  |  |  | m3/t | 8 | 10 |  | 煤为原料 |
|  |  |  |  | m3/t | 7.5 | 9.5 |  | 渣油为原料 |
|  |  |  | 尿素 | m3/t | 2.5 | 3.3 |  | 汽提法 |
|  |  |  |  | m3/t | 3 | 3.5 |  | 水溶液全循环法 |
|  |  |  | 碳酸氢铵 | m3/t | 7 | 8 |  | 浓氨水、二氧化碳为 原料 |
|  |  |  | 氮肥c | m3/t | 10 | 12 |  | 天然气、油为原料 |
|  |  |  |  |  | 18 | 25 |  | 煤为原料 |
|  |  |  |  | m3/t | 6 | 8 |  | 乙烯法 |
|  |  | 复合肥 | 氯化铵 | m3/t | 11 | 15 |  |  |
|  |  |  | 硝酸铵 | m3/t | 10 | 12 |  |  |
|  |  | 磷肥制造 | 过磷酸钙 | m3/t | 5 | 5.5 |  |  |
|  |  |  | 磷酸二铵 | m3/t | 3 | 3.5 |  |  |

- 表16（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 44 | 农药制造（C263） | 杀虫剂 | m3/万罐 | 70 | 80 |  |
|  |  | 除草剂 | m3/t | 50 | 60 |  |
| 45 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造（C264) | 溶剂型涂料 | m3/t | 0.2 | 0.25 |  |
|  |  | 水性涂料 | m3/t | 0.25 | 0.3 | 建筑乳胶漆 |
|  |  |  | m3/t | 0.35 | 0.4 | 水性工业涂料 |
|  |  | 粉末涂料 | m3/t | 0.2 | 0.25 |  |
|  |  | 油漆 | m3/t | 5 | 6.5 |  |
| 46 | 合成材料制造（C265) | 聚氯乙烯 | m3/t | 6.5 | 9 | 电石法 |
|  |  |  | m3/t | 6 | 8 | 乙烯法 |
|  |  | 聚苯乙烯 | m3/t | 2 | 2.5 |  |
|  |  | 聚乙烯 | m3/t | 8 | 9 | MTO装置原料为甲醇 |
|  |  | 聚丙烯 | m3/t | 8.5 | 9.5 | MTP装置原料为甲醇 |
|  |  | 氯化聚乙烯 | m3/t | 10 | 12 |  |
|  |  | 有机玻璃 | m3/t | 4.5 | 5 |  |
| 47 | 专用化学产品制造（C266) | 助剂CMC | m3/t | 180 | 200 |  |
|  |  | 炭黑 | m3/t | 17 | 20 |  |
|  |  | 双氧水 | m3/t | 5.5 | 6.5 |  |
|  |  | 炸药 | m3/t | 7 | 8 |  |
| 48 | 日用化学产品制造（C267) | 洗衣粉 | m3/t | 4 | 4.5 |  |
|  |  | 合成洗涤用品 | m3/t | 7.5 | 9 |  |
|  |  | 肥皂 | m3/t | 13 | 15 |  |
|  |  | 牙膏 | m3/万支 | 12 | 15 |  |
| - 无机酸产品硫酸(磷酸)用水定额为产品产量按100%H2SO4(P2O5)计算的用水定额； - 氨碱法制纯碱是以原盐、石灰石为主要原料，氨作为中间辅助材料；联碱法制纯碱是以原盐、合成氨以及二氧化碳气体为原料； - 氮肥制造中的尿素产品用水定额，尿素按折纯N46.6%计算。 |  |  |  |  |  |  |

- 医药制造业（C27）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 49 | 化学药品原药制造（C271） | 维生素C | m3/t | 200 | 230 |  |
|  |  | 青霉素工业盐 | m3/t | 400 | 480 |  |
|  |  | 葡萄糖 | m3/t | 8 | 10 |  |
| 50 | 化学药品制剂制造（C272） | 水针剂 | m3/万标支 | 8 | 10 | 2ml |
|  |  | 粉针剂 | m3/万标支 | 13 | 15 | 1.0g |
|  |  | 片剂 | m3/万标片 | 0.5 | 0.6 | 100mg |
|  |  | 胶囊药剂 | m3/万标粒 | 1.1 | 1.2 | 100mg |
|  |  | 大输液 | m3/万标瓶 | 11.5 | 14 | 500ml |
| 50 | 化学药品制剂制造（C272） | 膏霜类药剂 | m3/万标支 | 10 | 12 | 10g |
| 51 | 中成药制造（C274） | 胶囊 | m3/万粒 | 1 | 1.2 | 100mg |
|  |  | 丸剂 | m3/万标丸 | 3.5 | 4.2 | 5g |
| 50 | 化学药品制剂制造（C272） | 膏霜类药剂 | m3/万标支 | 10 | 12 | 10g |
| 51 | 中成药制造（C274） | 胶囊 | m3/万粒 | 1 | 1.2 | 100mg |
|  |  | 丸剂 | m3/万标丸 | 3.5 | 4.2 | 5g |

- 橡胶和塑料制品业（C29）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 52 | 橡胶板、管、带的制造 （C292） | 轮胎 | m3/t | 20 | 26 |  |
|  |  | 橡胶管 | m3/t | 120 | 150 |  |
|  |  | 橡胶板 | m3/t | 180 | 220 |  |
|  |  | 橡胶带 | m3/t | 90 | 110 |  |

- 非金属矿物制造业（C30）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 53 | 水泥、石灰和石膏的制造（C301） | 水泥熟料 | m3/t熟料 | 0.30 | 0.60 | 干法熟料 |

- 表19（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 53 | 水泥、石灰和石膏的制造（C301） | 水泥 | m3/t | 0.80 | 1.20 | 湿法 |
|  |  |  |  | 0.40 | 0.70 | 干法 |
|  |  | 石灰 | m3/t | 0.50 | 0.60 |  |
|  |  | 石膏 | m3/t | 0.30 | 0.40 |  |
| 54 | 石膏、水泥制品 及类似制品制造 （C302） | 水泥制管 | m3/t | 3.0 | 3.5 |  |
|  |  | 水泥电杆 | m3/根 | 1.5 | 2.0 |  |
|  |  | 商品混凝土 | m3/m3 | 0.20 | 0.30 |  |
|  |  | 石膏板 | m3/t | 0.15 | 0.20 |  |
| 55 | 玻璃制造（C304） | 平板玻璃 | m3/重箱 | 0.20 | 0.40 | 1重箱=50kg |
| 56 | 玻璃制品制造 （C305） | 日用玻璃制品 | m3/t | 0.60 | 0.70 |  |
|  |  | 玻璃保温容器 | m3/t | 3.3 | 4.0 |  |
|  |  | 玻璃仪器 | m3/t | 0.63 | 0.76 |  |
| 57 | 耐火材料制品制造（C308） | 耐火砖 | m3/t | 3.0 | 6.0 |  |
| 58 | 石墨及其他非金属制品 （C309） | 石墨电极 | m3/t | 10 | 16 |  |
|  |  | 石墨普通高碳 | m3/t | 20 | 35 |  |

- 黑色金属冶炼压延加工业（C31）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 59 | 炼铁（C311） | 生铁 | m3/t | 1.3 | 2.4 | 烧结矿、球团矿到生铁 |
| 60 | 炼钢（C312） | 转炉炼钢 | m3/t | 2.5 | 3.0 | 生铁提纯 到粗钢过程 |
|  |  | 电炉炼钢 | m3/t | 2.6 | 3.2 |  |
| 61 | 钢铁（C31） | 普通钢厂 | m3/t | 4.0 | 4.5 | 钢铁联合企业 从金属矿石到轧制钢材的整个过程 |
|  |  | 特殊钢厂 | m3/t | 4.0 | 7.0 |  |
| 62 | 黑色金属铸造（C313） | 铸钢件 | m3/t | 9.0 | 12 |  |
|  |  | 铸铁件 | m3/t | 10 | 15 |  |
| 63 | 钢压延加工（C314） | 管材 | m3/t | 1.0 | 1.5 |  |
|  |  | 板材 | m3/t | 0.70 | 0.90 | 4-250mm |

- 表20（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 63 | 钢压延加工（C314） | 线材 | m3/t | 0.3 | 0.4 |  |
| 64 | 铁合金冶炼(C315) | 硅铁 | m3/t | 8 | 10 |  |
|  |  | 低碳锰铁 | m3/t | 2 | 3 |  |
|  |  | 高碳铬铁 | m3/t | 8 | 10 |  |
|  |  | 低微碳铬铁 | m3/t | 2 | 3 |  |
| - 铁合金产品用水定额均以基准产品为依据，硅铁产品实物量以硅含量75%为基准折合成基准吨，低碳锰铁以含Mn78%为基准折合成基准吨，高碳铬铁和低微碳铬铁均以含铬50%为基准折合成基准吨。 |  |  |  |  |  |  |

- 常用有色金属冶炼及压延加工业（C32）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 65 | 常用有色金属冶炼（C321） | 铅冶炼 | m3/t | 10 | 15 | 烧结-鼓风炉熔炼 |
|  |  |  |  | 8.0 | 10 | 直接熔炼 |
|  |  | 锌冶炼 | m3/t | 8.0 | 9.6 | 火法炼锌 |
|  |  |  |  | 4.0 | 5.0 | 湿法炼锌 |
|  |  | 氧化铝 | m3/t | 2.5 | 3.5 | 拜耳法 |
|  |  |  |  | 4.0 | 5.0 | 烧结法 |
|  |  |  |  | 3.0 | 4.0 | 联合法 |
|  |  | 电解铝 | m3/t | 4.5 | 5.0 |  |
|  |  | 电解锰 | m3/t | 3.0 | 4.0 |  |
|  |  | 阳极铜 | m3/t | 20 | 23 | 粗铜冶炼 |
|  |  | 阴极铜 | m3/t | 2.0 | 3.0 | 电解铜 |
| 66 | 贵金属冶炼（C322） | 金 | m3/kg | 180 | 200 |  |
| 67 | 稀有金属冶炼(C323) | 钼 | m3/t | 160 | 200 |  |
| 68 | 有色金属压延加工(C324) | 铜材 | m3/t | 30 | 46 |  |
|  |  | 铝型材 | m3/t | 20 | 25 |  |

- 金属制品业（C33）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 69 | 结构性金属 制品制造 （C331） | 钢结构 | m3/t | 10 | 15 |  |
|  |  | 铸铁管 | m3/t | 3.5 | 5.0 |  |
|  |  | 暖气片 | m3/t | 5.0 | 6.0 |  |
| 70 | 金属工具制造（C332） | 刀具 | m3/万件 | 43 | 54 |  |
|  |  | 模架 | m3/付 | 3.0 | 4.5 |  |
|  |  | 模具 | m3/套 | 40 | 50 |  |
| 71 | 金属丝绳及 制品制造 （C334） | PC钢丝线 | m3/t | 2.3 | 3.0 |  |
|  |  | PC单丝线 | m3/t | 3.5 | 4.5 |  |
|  |  | 镀锌丝 | m3/t | 4.5 | 5.5 |  |
|  |  | 钢丝绳 | m3/t | 13 | 16 |  |
|  |  | 钢丝 | m3/t | 3.0 | 4.0 |  |
| 72 | 金属表面处理及热处理加工（C336） | 电镀产成品 | m3/m2 | 0.3 | 0.5 |  |
|  |  | 电镀单面板 | m3/m2 | 0.3 | 0.5 |  |
|  |  | 电镀双面板 | m3/m2 | 0.6 | 1.0 |  |
| 73 | 其他金属制品制造（C339） | 电焊条 | m3/t | 2.5 | 3.0 |  |
|  |  | 烧结焊剂 | m3/t | 1.0 | 1.6 |  |

- 通用设备制造业（C34）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 74 | 锅炉及原动机制造（C341） | 工业锅炉 | m3/蒸吨 | 35 | 55 |  |
|  |  | 柴油机 | m3/台 | 2.5 | 3.5 |  |
| 75 | 金属加工机械制造（C342） | 机床 | m3/台 | 12 | 16 |  |
|  |  | 丝杠 | m3/台 | 10 | 13 |  |
|  |  | 导轨 | m3/台 | 11.5 | 15 |  |
| 76 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（C344） | 空调压缩机 | m3/台 | 3.0 | 3.5 |  |
|  |  | 空气压缩机 | m3/台 | 2.6 | 3.5 |  |
|  |  | 水泵 | m3/台 | 1.6 | 3.5 |  |
|  |  | 阀门 | m3/t | 40 | 45 |  |

- 专用设备制造业（C35）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 77 | 采矿、冶金、建筑、石油专用设备制造（C351） | 采油机械 | m3/t | 48 | 60 |  |
|  |  | 石油钻 | m3/t | 48 | 60 | 5000m以上 |
|  |  |  |  | 45 | 54 | 2000-5000m |
|  |  |  |  | 40 | 45 | 2000m以下 |
|  |  | 挖掘机 | m3/辆 | 80 | 100 |  |
|  |  | 推土机 | m3/台 | 300 | 350 |  |
|  |  | 装载机 | m3/台 | 140 | 170 |  |
|  |  | 平地机 | m3/台 | 200 | 250 |  |
| 77 | 采矿、冶金、建筑、石油专用设备制造（C351） | 摊铺机 | m3/台 | 150 | 200 |  |
|  |  | 金属轧钢设备 | m3/t | 23 | 30 |  |
| 78 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352） | 塑料机械 | m3/t | 15 | 20 |  |
| 79 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造（C355） | 工业缝纫机 | m3/台 | 0.7 | 1.0 |  |
| 80 | 电子和电工机械 专用设备制造（C356） | 冷凝器 | m3/件 | 4.0 | 5.0 |  |
|  |  | 压缩机底板 | m3/t | 0.20 | 0.24 |  |
|  |  | 印制板 | m3/m2 | 0.26 | 0.36 | 单面板 |
|  |  |  |  | 0.9+0.4n | 1.3+0.5n | 多面板 （2+n层） |
|  |  |  |  | 1.0+0.6n | 1.3+0.8n | HDI板 ( 2+n 层) |

- 交通运输设备制造业（C36）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 81 | 汽车制造业 （C36） | 轿车 | m3/辆 | 15 | 20 |  |
|  |  | 客车 | m3/辆 | 30 | 40 |  |
|  |  | 载重汽车 | m3/辆 | 12 | 15 | m3/t |
|  |  | 农用运输车 | m3/辆 | 1.4 | 2.0 | m3/t |
|  |  | 传动轴 | m3/根 | 0.30 | 0.40 |  |

- 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 82 | 铁路运输设备制造（C371） | 轨道车辆 | m3/辆 | 300 | 350 |  |
|  |  | 罐车 | m3/辆 | 180 | 230 |  |
|  |  | 道岔 | m3/组 | 1.2 | 1.5 |  |
|  |  | 煤车修造 | m3/辆 | 60 | 60 |  |
|  |  | 厂修货车 | m3/辆 | 70 | 80 |  |
|  |  | 厂修客车 | m3/辆 | 100 | 120 |  |
| 83 | 摩托车制造（C375） | 摩托车 | m3/辆 | 2 | 3.5 |  |

- 电气机械及器材制造业（C38）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 84 | 电机制造（C381） | 交直流电机 | m3/kw | 0.15 | 0.20 |  |
| 85 | 输配电及 控制设备制造 （C382） | 变压器 | m3/万kva | 300 | 400 |  |
|  |  | 电力整流器 | m3/kw | 0.35 | 0.40 |  |
|  |  | 电力电容 | m3/万只 | 30 | 40 |  |
| 86 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造（C383） | 电缆 | m3/km | 12 | 15 |  |
|  |  | 电线 | m3/km | 10 | 13 |  |
| 87 | 电池制造 （C384） | 铅蓄 电池 制造 | m3/KVAh | 0.09 | 0.11 | 起动型铅蓄电池（电池外化成） |
|  |  |  |  | 0.06 | 0.07 | 起动型铅蓄电池（电池内化成） |
|  |  |  |  | 0.11 | 0.13 | 动力用铅蓄电池 |
|  |  |  |  | 0.15 | 0.18 | 工业用铅蓄电池 |
| 88 | 家用电力器具制造 （C385） | 电冰箱 | m3/台 | 1.2 | 2.0 |  |
|  |  | 家用空调 | m3/套 | 2.5 | 3.0 |  |
|  |  | 洗衣机 | m3/台 | 0.30 | 0.50 |  |

- 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 89 | 电子计算机制造（C391） | 计算机 | m3/台 | 0.20 | 0.30 |  |
| 90 | 通信设备制造（C392） | 通讯电台 | m3/部 | 60 | 70 |  |

- 表28（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 90 | 通信设备制造（C392） | 电子元件 | m3/万只 | 200 | 250 |  |
| 91 | 家用视听设备制造(C395) | 彩电 | m3/台 | 0.1 | 0.15 |  |
| 92 | 电子器件制造（C396） | 断路器 | m3/台 | 20 | 25 |  |
|  |  | 真空开关管 | m3/只 | 2 | 3 |  |
|  |  | 彩管 | m3/只标管 | 0.45 | 0.55 | 以54cm彩色显像管为标管 |
|  |  | 半导体 | m3/万件 | 2 | 3 |  |

- 仪器仪表制造业（C40）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 93 | 通用仪器仪表 制造（C401） | 压力表 | m3/台 | 0.60 | 0.75 |  |
|  |  | 调节阀 | m3/台 | 8.5 | 11.0 |  |
|  |  | 彩色液位计 | m3/台 | 35 | 43 |  |
| 94 | 专用仪器仪表 制造（C402） | 瓦斯检定器 | m3/台 | 2.0 | 2.5 |  |
|  |  | 燃气表壳 | m3/万只 | 3.0 | 4.0 |  |
| 95 | 光学仪器及眼镜制造（C404） | 眼镜 | m3/万付 | 4.8 | 6.0 |  |

- 电力、热力的生产和供应业（D44）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 |  | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |  |
| 96 | 火力发电 （D441） | 单位发电量取水量指标 | 循环 水冷 | m3/(MW·h) | 2.4 |  | 600MW级及以上 |
|  |  |  |  |  | 2.75 |  | 300MW级 |
|  |  |  |  |  | 3.2 |  | <300MW |
|  |  |  | 空冷 | m3/(MW·h) | 0.53 |  | 600MW级及以上 |
|  |  |  |  |  | 0.63 |  | 300MW级 |
|  |  |  |  |  | 0.95 |  | <300MW |
|  |  | 单位装机取水量指标 | 循环 水冷 | m3/(s·GW) | 0.70 |  | 600MW级及以上 |
|  |  |  |  |  | 0.77 |  | 300MW级 |

- 表30（续）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 |  | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |  |
| 96 | 火力发电 （D441） | 单位装机取水量指标 | 循环 水冷 | m3/(s·GW) | 0.88 |  | <300MW |
|  |  |  | 空冷 | m3/(s·GW) | 0.12 |  | 600MW级及以上 |
|  |  |  |  |  | 0.13 |  | 300MW级 |
|  |  |  |  |  | 0.23 |  | <300MW |
| 97 | 热力生产和供应(D443) | 热水（供热） |  | m3/(GJ) | 0.24 | 0.35 |  |
|  |  | 蒸汽 |  | m3/t | 1.2 | 1.5 |  |
| - 定额中火力发电用水定额仅适用于以煤为原料采用循环冷却系统的纯发电机组用水情况，以煤矸石、秸秆、天然气等其他原料进行发电的参照执行； - 热电联产电厂用水定额取水量应按定额增加对外供气、供热不能回收而增加的取水量； - 采用再生水、矿井水等非常规水资源及水质较差的常规水资源时，取水量可根据实际水质情况适当增加；配备湿法脱硫系统的电厂，可按实际用水量增加脱硫系统所需水量； - 单机容量300MW级包括：300MW≤单机容量＜500MW的机组，单机容量600MW级及以上包括：单机容量≥500MW机组。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 燃气生产和供应业（D45）

| 序号 | 类别名称 | 产品名称 | 单位 | 定额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 98 | 燃气生产和供应（D450） | 煤气a | m3/万Nm3 | 40 | 50 |  |

    - 生活用水定额表

- 居民生活（D46）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 关中 | 陕南 | 陕北 |  |
| 1 | 城镇 居民生活 | 特大城市 | L/(人·d) | 140 |  |  |  |
|  |  | 大城市 |  | 120 | 130 | 110 |  |
|  |  | 中等城市 |  | 110 | 120 | 100 |  |
|  |  | 小城市 |  | 100 | 110 | 95 |  |
| 2 | 农村 居民生活 | 农村生活 | L/(人·d) | 70 | 80 | 65 | 含乡（镇） |
| - 城市规模按照国发[2014]51号《关于调整城市规模划分标准的通知》，城区常住人口50万以下的城市为小城市；常住人口50万以上100万以下为中等城市；常住人口100万以上500万以下的城市为大城市；城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 房屋建筑业（E47）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 新建建筑（E471） | 框架结构 | m3/m2 | 1.9 |  |
|  |  | 砖混结构 |  | 1.4 |  |

- 建筑装饰业（E50）

| 序号 | 分类名称 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 建筑装饰业(E501) | m3/m2 | 0.10 |  |

- 零售业（F52）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 综合零售业（F521） | 大型商场 | L/(m2·d) | 5.0 |  |
|  |  | 中型商场 |  | 4.0 |  |
|  |  | 小型商场 |  | 3.5 |  |
| - 大型商场指营业面积大于或等于500m2的商场或超市，中型商场指营业面积大于100 m2、小于500 m2的商场或超市，小型商场指营业面积小于或等于100 m2的商场、超市和一般商店。 |  |  |  |  |  |

- 道路运输业（G54）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 城市公共交通运输（G541) | 公共汽车客运 | L/(辆·d) | 110 |  |
|  |  | 轨道交通客运 | m3/(列·d) | 20 |  |
|  |  | 出租车客运 | L/(辆·d) | 60 |  |
| - 城市公共交通业的各类车辆用水包括车辆内外清洗和水箱补水。 |  |  |  |  |  |

- 住宿业（H61）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 关中 | 陕南 | 陕北 |  |
| 7 | 旅游饭店a | 三星级以上 | L/(床·d) | 450 | 500 | 400 | 按所设床位计 |
|  |  | 三星级 |  | 420 | 450 | 400 |  |
|  |  | 其他星级 |  | 280 | 300 | 250 |  |
| 8 | 一般旅馆 | 一般旅馆 |  | 90 | 100 | 80 |  |
| - 旅游饭店指能够以间（套）夜为时间单位出租客房，以住宿服务为主，并提供商务、会议、休闲、度假等相应服务的住宿设施，按不同习惯也被称为宾馆、酒店、旅馆、旅社、宾舍、度假村、大厦等。其分级遵循国家旅游部门的最新的分级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 餐饮业（H62）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 关中 | 陕南 | 陕北 |  |
| 9 | 正餐 | 高档 | L/(人·次) | 45 | 45 | 40 | 按就餐人次 |
|  |  | 中档 |  | 35 | 40 | 30 |  |
|  |  | 一般营业饭店 |  | 23 | 25 | 20 |  |
|  |  | 非营业性食堂 |  | 18 | 20 | 18 |  |
| 10 | 快餐 | 高档 |  | 40 | 40 | 35 |  |
|  |  | 中档 |  | 30 | 35 | 25 |  |
|  |  | 一般营业饭店 |  | 20 | 20 | 18 |  |
|  |  | 非营业性食堂 |  | 15 | 18 | 15 |  |
| 11 | 饮料及冷饮服务 |  |  | 8 | 10 | 5 |  |

- 公共设施管理业（N78）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 环境卫生管理（N782） | 道路浇洒 | L/（m2·d） | 2.5 |  |
| 13 | 绿化管理（N784） | 城市绿化 | L/（m2·d） | 2.0 |  |
| - 城市道路浇洒和绿化用水按照浇洒面积计算； - 其浇水天数应根据不同地域的气象条件确定。 |  |  |  |  |  |

- 居民服务业（O79）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 洗染服务（O793） | 洗衣业 | L/kg（干衣服） | 50 |  |
| 15 | 理发及美容服务（O794） | 美容美发 | L/ 人·次 | 30 |  |
| 16 | 洗浴服务（O795） | 公共浴池 | L/人·次 | 100 |  |
|  |  | 桑拿浴池 |  | 120 |  |
|  |  | 高档浴池 |  | 150 |  |

- 机动车、电子产品和日用产品修理业（O80）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高压水枪冲洗 | 循环用水冲洗 | 蒸汽微水洗车 |  |
| 17 | 汽车、摩托车修理与维护（O801） | 小型车 | L/辆•次 | 50 | 25 | 8 |  |
|  |  | 中型车 |  | 90 | 45 | 20 |  |
|  |  | 大型车 |  | 110 | 55 | 25 |  |

- 教育（P82）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 关中 | 陕南 | 陕北 |  |
| 18 | 学前教育（P821) | 住宿 | L/人•d | 60 | 65 | 55 |  |
|  |  | 不住宿 |  | 30 | 35 | 25 |  |
| 19 | 初等教育（小学） (P822) | 住宿 |  | 65 | 70 | 60 |  |
|  |  | 不住宿 |  | 40 | 40 | 35 |  |
| 20 | 中等教育（初、高中、中专）(P823) | 住宿 |  | 75 | 80 | 70 |  |
|  |  | 不住宿 |  | 40 | 50 | 40 |  |
| 21 | 高等教育(P824) | 住宿 |  | 90 | 100 | 85 |  |
| - 教育行业中的不住宿学生用水定额包含学校食堂、教学楼、实验楼、图书馆等用水量。住宿生用水定额除包含以上用水量外还包含宿舍楼、锅炉房等用水量。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 卫生（Q83）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 医院（Q831） | 设公用盥洗室 | L/ 床·d | 150 |  |
|  |  | 设公用盥洗室和淋浴室 |  | 180 |  |
|  |  | 设单独卫生间 |  | 250 |  |
|  |  | 医务人员 | L/ 人·班 | 150 |  |
| 23 | 门诊部（所）（Q833） |  | L/ 病人·次 | 12 |  |
| - 医院住院部用水定额是按照给排水设施不同进行用水定额的确定，对级别较高的大型综合医院，用水定额相应取高值。 |  |  |  |  |  |

- 体育（R88）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 体育场馆（R882） | 游泳馆 | 每日补充新水占泳池体积的比例 | 8% | 室内 |
|  |  |  |  | 10% | 室外 |
| 25 | 休闲健身活动（R883） | 保龄球馆 | L/人•次 | 15 |  |
|  |  | 游泳场 | m3/ m2•d | 0.20 |  |

- 娱乐业（R92）

| 序号 | 分类名称 | 分项 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 室内娱乐活动（R921） | 夜总会歌舞厅 | L/(人•次) | 20 |  |

- 行政办公及科研院所

| 序号 | 分类名称 | 单位 | 定额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 行政办公及科研院所 | L/(人•d) | 35 |  |

    - 农业用水定额表

- 种植业地面灌溉定额

单位：m3/亩

| 行业 代码 | 类别 名称 | 作物 种类 | 水文年 | 长城沿线 风沙滩区 | 黄土丘陵沟壑区 | 黄土高原 沟壑区 | 渭北干旱缺水区 | 关中东部 | 关中 南部 | 关中西部 | 汉中安康丘陵山区 | 商洛丘陵浅山区 | 汉中盆地 陕南川道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0111 | 谷物种植 | 小麦(1) | 湿润年 | 150 | 110 | 90 | 120 | 90 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | 中等年 | 200 | 160 | 120 | 150 | 140 | 100 | 100 | 40 | 50 | 50 |
|  |  |  | 干旱年 | 250 | 200 | 170 | 170 | 160 | 140 | 140 | 80 | 80 | 80 |
|  |  | 小麦(2) | 湿润年 | 125 | 90 | 80 | 90 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 160 | 120 | 100 | 120 | 110 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | 干旱年 | 180 | 150 | 120 | 130 | 120 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | 夏玉 米(1) | 湿润年 |  |  |  | 70 | 70 | 60 | 50 |  | 50 | 0 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  | 110 | 110 | 90 | 90 |  | 70 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  | 130 | 160 | 140 | 140 |  | 100 | 50 |
|  |  | 夏玉 米(2) | 湿润年 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 40 |  | 40 | 0 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  | 80 | 80 | 60 | 60 |  | 50 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  | 100 | 100 | 90 | 90 |  | 60 | 40 |
|  |  | 春玉 米(1) | 湿润年 | 145 | 90 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 中等年 | 195 | 130 | 70 |  |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 干旱年 | 250 | 190 | 130 |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 春玉 米(2) | 湿润年 | 110 | 60 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 中等年 | 140 | 90 | 50 |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  | 干旱年 | 170 | 130 | 80 |  |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  | 棉花(1) | 湿润年 |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  | 120 | 100 | 100 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  | 150 | 120 | 120 | 100 |  |  |  |
|  |  | 棉花(2) | 湿润年 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  | 100 | 80 | 80 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  | 120 | 90 | 90 | 80 |  |  |  |
|  |  | 水稻(1) | 湿润年 |  |  |  |  |  | 440-530 |  | 460-560 |  | 460-560 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  |  | 500-590 |  | 510-600 |  | 510-600 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  |  |  | 560-670 |  | 560-670 |  | 560-670 |
|  |  | 水稻(2) | 湿润年 |  |  |  |  |  | 310-370 |  | 320-400 |  | 320-400 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  |  | 330-390 |  | 340-420 |  | 340-420 |

- 表47（续）

单位：m3/亩

| 行业 代码 | 类别 名称 | 作物 种类 | 水文 年 | 长城沿线风沙滩区 | 黄土丘陵沟壑区 | 黄土高原 沟壑区 | 渭北干旱缺水区 | 关中东部 | 关中 南部 | 关中西部 | 汉中安康丘陵山区 | 商洛丘陵浅山区 | 汉中盆地陕南川道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0111 | 谷物 种植 | 水稻(2) | 干旱年 |  |  |  |  |  | 360-450 |  | 360-450 |  | 360-450 |
| A0113 | 油料 种植 | 油菜 | 湿润年 |  |  | 40 |  | 90 | 90 | 50 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | 中等年 |  |  | 120 |  | 130 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  | 120 |  | 130 | 130 | 90 | 120 | 120 | 120 |
|  |  | 花生 | 湿润年 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 120 | 50 | 0 | 40 | 90 | 60 | 40 | 0 | 40 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 | 170 | 170 | 100 | 140 | 180 | 180 | 150 | 110 | 150 | 120 |
| A0121 | 蔬菜 种植 | 马铃薯 | 湿润年 | 60 | 70 | 50 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  | 中等年 | 150 | 130 | 90 |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  | 干旱年 | 180 | 220 | 130 |  |  |  |  | 120 | 120 | 120 |
|  |  | 辣椒 | 湿润年 | 230 | 170 | 110 | 140 | 190 | 130 | 160 | 110 | 170 | 120 |
|  |  |  | 中等年 | 300 | 240 | 170 | 210 | 250 | 200 | 210 | 180 | 230 | 180 |
|  |  |  | 干旱年 | 360 | 300 | 230 | 270 | 310 | 260 | 270 | 240 | 290 | 240 |
|  |  | 蔬菜 | 湿润年 | 290 | 230 | 190 | 150 | 160 | 130 | 130 | 20 | 90 | 50 |
|  |  |  | 中等年 | 400 | 330 | 280 | 250 | 250 | 230 | 210 | 170 | 200 | 170 |
|  |  |  | 干旱年 | 490 | 420 | 370 | 340 | 340 | 320 | 290 | 300 | 310 | 270 |
| A0131 | 水果 坚果 种植 | 苹果 杏树 （1） | 湿润年 | 110 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 180 | 140 | 80 | 90 | 130 | 120 | 110 | 80 | 90 | 50 |
|  |  |  | 干旱年 | 230 | 180 | 120 | 140 | 180 | 160 | 150 | 130 | 140 | 100 |
|  |  | 苹果 杏树 （2） | 湿润年 | 60 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 100 | 70 | 50 | 50 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 | 120 | 90 | 60 | 70 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 50 |
|  |  | 柑橘 | 湿润年 |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 160 | 110 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 240 | 210 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  |  |  |  |  | 330 | 310 | 300 |
|  |  | 葡萄 | 湿润年 |  | 120 | 40 | 90 | 60 | 0 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 中等年 |  | 200 | 100 | 140 | 130 | 70 | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 干旱年 |  | 250 | 150 | 200 | 200 | 130 | 140 |  |  |  |
|  |  | 猕猴桃 | 湿润年 |  |  |  |  | 150 | 110 | 130 |  |  |  |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  | 230 | 190 | 210 |  |  |  |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  |  | 300 | 270 | 270 |  |  |  |
|  |  | 梨树 桃树 | 湿润年 | 130 | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 200 | 140 | 70 | 90 | 120 | 100 | 90 | 80 | 90 | 0 |

- 表47（续）                                       单位：m3/亩

| 行业 代码 | 类别 名称 | 作物 种类 | 水文 年 | 长城沿线风沙滩区 | 黄土丘陵沟壑区 | 黄土高原 沟壑区 | 渭北干旱缺水区 | 关中东部 | 关中南部 | 关中西部 | 汉中安康丘陵山区 | 商洛丘陵浅山区 | 汉中盆地陕南川道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0131 | 水果坚果种植 | 梨树桃树 | 干旱年 | 260 | 210 | 140 | 170 | 190 | 170 | 160 | 150 | 160 | 50 |
|  |  | 枣树 | 湿润年 | 110 | 40 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中等年 | 180 | 90 | 40 | 50 | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干旱年 | 230 | 140 | 80 | 110 | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | 西瓜 | 湿润年 | 70 | 40 | 0 | 40 | 70 | 70 | 40 | 0 | 40 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 140 | 100 | 40 | 70 | 120 | 120 | 90 | 40 | 80 | 50 |
|  |  |  | 干旱年 | 200 | 150 | 90 | 120 | 170 | 160 | 140 | 90 | 130 | 100 |
|  |  | 甜瓜 | 湿润年 | 230 | 190 | 140 | 170 | 230 | 230 | 200 | 120 | 180 | 160 |
|  |  |  | 中等年 | 310 | 270 | 210 | 240 | 290 | 280 | 260 | 200 | 250 | 220 |
|  |  |  | 干旱年 | 370 | 330 | 265 | 300 | 340 | 340 | 310 | 270 | 310 | 280 |
| A0132 | 茶叶种植 | 茶树 | 湿润年 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 0 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 120 | 70 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 200 | 170 |
| A0134 | 烟草种植 | 烟草 | 湿润年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 80 | 60 | 0 | 0 | 120 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 | 130 | 150 | 80 | 120 | 150 | 120 | 120 | 80 | 130 | 70 |
| - 渭北和陕北极少量的水稻可参照关中南部区数据。水稻净灌溉定额以轻壤土为准，粘壤土可乘以修正系数（0.8）， 砂壤土乘以修正系数（1.8） 。 - 对小麦、玉米、棉花、水稻、苹果等5种作物分别制定了灌溉定额,即定额(1)和非充分灌溉定额,即定额(2),可根据水资源状况在定额(1)与定额(2)之间取值 - 定额中的菜田是指周年种植蔬菜的菜田，保护地菜田仅指有弓棚、大棚及温室等设施的菜田，不含仅用地膜覆盖的菜田。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表48           林草业地面灌溉定额

单位：m3/亩

| 行业 代码 | 类别 名称 | 作物 种类 | 水文 年 | 长城沿线风沙滩区 | 黄土丘陵沟壑区 | 黄土高原 沟壑区 | 渭北干旱缺水区 | 关中东部 | 关中南部 | 关中西部 | 汉中安康丘陵山区 | 商洛丘陵浅山区 | 汉中盆地陕南川道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0211 | 林草种植 | 人工 牧草 | 湿润年 | 180 | 90 | 30 | 60 | 120 | 40 | 60 | 50 | 50 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 270 | 170 | 100 | 140 | 200 | 110 | 140 | 130 | 130 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 | 340 | 240 | 170 | 220 | 270 | 180 | 200 | 200 | 200 | 90 |
|  |  | 苗圃 | 湿润年 | 520 | 250 | 180 | 200 | 290 | 340 | 200 | 0 | 120 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 650 | 360 | 270 | 300 | 390 | 450 | 290 | 120 | 240 | 100 |
|  |  |  | 干旱年 | 750 | 440 | 350 | 390 | 490 | 550 | 380 | 240 | 350 | 200 |
|  |  | 林地 | 湿润年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 70 | 50 | 0 | 40 | 110 | 70 | 40 | 110 | 90 | 60 |
|  |  |  | 干旱年 | 130 | 120 | 60 | 90 | 180 | 140 | 100 | 180 | 160 | 130 |

- 渔业用水定额

单位：m3/亩

| 行业 代码 | 类别 名称 | 养殖方式 | 水文 年 | 长城沿线风沙滩区 | 黄土丘陵沟壑区 | 黄土高原 沟壑区 | 渭北干旱缺水区 | 关中东部 | 关中南部 | 关中西部 | 汉中安康丘陵山区 | 商洛丘陵浅山区 | 汉中盆地陕南川道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0421 | 渔业 | 池塘 | 湿润年 | 1110 | 1055 | 865 | 1050 | 530 | 410 | 420 | 280 | 410 | 360 |
|  |  |  | 中等年 | 1370 | 1190 | 985 | 1110 | 670 | 525 | 530 | 450 | 550 | 550 |
|  |  |  | 干旱年 | 1610 | 1230 | 1090 | 1240 | 810 | 630 | 640 | 610 | 710 | 740 |
| - 池塘用水定额是指静水养殖的池塘水面年补水定额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 畜牧养殖用水定额

单位：l/（头或只•天）

| 行业 代码 | 类别 名称 | 牲畜种类 | 农村普通饲养 |  |  | 一般养殖场 |  |  | 水冲洗式机械化饲养 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 陕南 | 关中 | 陕北 | 陕南 | 关中 | 陕北 | 陕南 | 关中 | 陕北 |
| A0310 | 牲畜饲养 | 奶牛 | 80 | 70 | 70 | 90 | 80 | 75 | 740 | 660 | 625 |
|  |  | 肉牛、耕牛、马、驴、骡 | 50 | 45 | 45 | 60 | 55 | 50 | 480 | 430 | 405 |
|  |  | 羊 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 40 | 32 | 32 |
| A0320 | 猪饲养 | 猪 | 30 | 25 | 25 | 35 | 30 | 30 | 130 | 110 | 105 |
| A0330 | 家禽饲养 | 鸡、兔、鸭、鹅 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |

- 种植业微灌灌溉定额

单位：m3/亩

| 行业 代码 | 类别 名称 | 作物 种类 | 水文 年 | 长城沿线风沙滩区 | 黄土丘陵沟壑区 | 黄土高原 沟壑区 | 渭北干旱缺水区 | 关中东部 | 关中南部 | 关中西部 | 汉中安康丘陵山区 | 商洛丘陵浅山区 | 汉中盆地陕南川道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0121 | 蔬菜种植 | 马铃 薯 | 湿润年 | 40 | 45 | 30 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  | 中等年 | 100 | 85 | 60 |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  | 干旱年 | 120 | 140 | 85 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 |
| A0131 | 水果坚果 种植 | 苹果 杏树 | 湿润年 | 70 | 45 | 30 | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 120 | 90 | 50 | 60 | 85 | 80 | 70 | 55 | 60 | 35 |
|  |  |  | 干旱年 | 150 | 120 | 80 | 90 | 120 | 105 | 95 | 85 | 90 | 65 |
|  |  | 柑橘 | 湿润年 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 105 | 70 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  |  |  |  | 165 | 155 | 135 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  |  |  |  |  | 215 | 200 | 195 |
|  |  | 葡萄 | 湿润年 |  | 80 | 20 | 60 | 40 | 0 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 中等年 |  | 130 | 70 | 90 | 85 | 45 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 干旱年 |  | 160 | 100 | 130 | 130 | 85 | 90 |  |  |  |
| A0131 | 水果坚果 种植 | 猕猴桃 | 湿润年 |  |  |  |  | 100 | 70 | 85 | 65 | 115 | 91 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  | 150 | 125 | 135 | 120 | 110 | 85 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  |  | 195 | 175 | 175 | 170 | 165 | 135 |
|  |  | 梨树桃树 | 湿润年 | 85 | 45 | 30 | 30 | 45 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 130 | 90 | 45 | 60 | 80 | 65 | 60 | 55 | 60 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 | 170 | 140 | 90 | 110 | 125 | 110 | 105 | 100 | 105 | 35 |
|  |  | 枣树 | 湿润年 | 70 | 30 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中等年 | 120 | 60 | 30 | 30 | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干旱年 | 150 | 90 | 50 | 70 | 105 |  |  |  |  |  |
| A0132 | 茶叶种植 | 茶树 | 湿润年 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 20 | 0 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 80 | 45 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 130 | 110 |

- 种植业喷灌灌溉定额

单位：m3/亩

| 行业 代码 | 类别 名称 | 作物 种类 | 水文 年 | 长城沿线风沙滩区 | 黄土丘陵沟壑区 | 黄土高原 沟壑区 | 渭北干旱缺水区 | 关中东部 | 关中南部 | 关中西部 | 汉中安康丘陵山区 | 商洛丘陵浅山区 | 汉中盆地陕南川道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0113 | 油料种植 | 花生 | 湿润年 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 105 | 45 | 0 | 35 | 80 | 55 | 35 | 0 | 35 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 | 150 | 150 | 90 | 125 | 160 | 160 | 135 | 100 | 135 | 110 |
| A0134 | 烟草种植 | 烟草 | 湿润年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 中等年 | 70 | 55 | 0 | 0 | 110 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
|  |  |  | 干旱年 | 110 | 135 | 70 | 110 | 135 | 110 | 110 | 70 | 120 | 65 |

- 设施种植业微灌灌溉定额

单位：m3/亩

| 行业 代码 | 类别 名称 | 作物 种类 | 水文 年 | 长城沿线风沙滩区 | 黄土丘陵沟壑区 | 黄土高原 沟壑区 | 渭北干旱缺水区 | 关中东部 | 关中南部 | 关中西部 | 汉中安康丘陵山区 | 商洛丘陵浅山区 | 汉中盆地陕南川道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0121 | 蔬菜种植 | 蔬菜 | 湿润年 | 360 | 340 | 330 | 300 | 330 | 300 | 290 | 280 | 290 | 280 |
|  |  |  | 中等年 | 440 | 430 | 420 | 400 | 410 | 400 | 380 | 360 | 370 | 370 |
|  |  |  | 干旱年 | 540 | 520 | 500 | 490 | 500 | 490 | 480 | 450 | 470 | 460 |
| A0131 | 水果坚果 种植 | 草莓 | 湿润年 |  |  |  |  |  | 130 | 135 | 145 | 150 | 130 |
|  |  |  | 中等年 |  |  |  |  |  | 135 | 145 | 155 | 160 | 140 |
|  |  |  | 干旱年 |  |  |  |  |  | 145 | 155 | 165 | 170 | 150 |
|  |  | 枣树 | 湿润年 | 240 | 210 | 200 | 220 | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中等年 | 260 | 230 | 220 | 240 | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 干旱年 | 280 | 250 | 240 | 260 | 280 |  |  |  |  |  |
| A0211 | 林草种植 | 花卉 | 湿润年 | 340 | 310 | 310 | 320 | 300 | 300 | 290 | 280 | 275 | 270 |
|  |  |  | 中等年 | 350 | 330 | 330 | 330 | 310 | 320 | 300 | 290 | 280 | 280 |
|  |  |  | 干旱年 | 370 | 345 | 345 | 340 | 325 | 335 | 310 | 300 | 300 | 290 |